|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64f9d5f528d9f | 11. No section for entering DAT reagents and controls | Completed | High | Fail | Second DAT icon appear. Remove DAT Reagents |

